Specyfikacja techniczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

## 1. Zasilacze awaryjne – 25 sztuk

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | 500VA |
| 2. | Moc rzeczywista | 300 Wat |
| 3. | Architektura | Line-interactive |
| 4. | Maksymalny czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| 5. | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 2xPL (10A) |
| 6. | Typ gniazda wejściowego | Kabel z wtykiem PL (10A) |
| 7. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 4 minuty |
| 8. | Czas potrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 10 minut |
| 9. | Zakres napięcia wyjściowego w trybie podstawowym | 184-264V |
| 10. | Zimny start | TAK |
| 11. | Port komunikacji | USB |
| 12. | Port ochrony RJ11 | TAK |
| 13. | Diody sygnalizacyjne | Praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa |
| 14. | Typ obudowy | Desktop |
| 15. | Alarmy dźwiękowe | Praca z baterii, przeciążenia UPSa , znaczne wyczerpanie baterii |
| 16. | Wyposażenie | Kabel USB do połączenia UPS-komputer, oprogramowanie na CD do komunikacji UPS-komputer dla Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, i Linux |
| 17. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

## 2. Drukarka A4 – 4 sztuki

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |
| 2. | Druk dwustronny | Automatyczny (opcja) |
| 3. | Jakość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| 4. | Szybkość wydruku | Min. 14 str. / min. |
| 5. | Podajnik papieru | Format A4 |
| 6. | Pojemność podajników papieru | Min. 150 arkuszy |
| 7. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |
| 8. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 9. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

## 3. Drukarka A4 (wersja sieciowa) – 4 sztuki

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |
| 2. | Druk dwustronny | Automatyczny (opcja) |
| 3. | Jakość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| 4. | Szybkość wydruku | Min. 18 str. / min. |
| 5. | Podajnik papieru | Format A4 |
| 6. | Pojemność podajników papieru | Min. 250 arkuszy |
| 7. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
| 8. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 9. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |