Specyfikacja techniczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

## 1. Zasilacze awaryjne – 7 sztuk

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | 500VA |
| 2. | Moc rzeczywista | 300 Wat |
| 3. | Architektura | Line-interactive |
| 4. | Maksymalny czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| 5. | Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 2xPL (10A) |
| 6. | Typ gniazda wejściowego | Kabel z wtykiem PL (10A) |
| 7. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 4 minuty |
| 8. | Czas potrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 10 minut |
| 9. | Zakres napięcia wyjściowego w trybie podstawowym | 184-264V |
| 10. | Zimny start | TAK |
| 11. | Port komunikacji | USB |
| 12. | Port ochrony RJ11 | TAK |
| 13. | Diody sygnalizacyjne | Praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa |
| 14. | Typ obudowy | Desktop |
| 15. | Alarmy dźwiękowe | Praca z baterii, przeciążenia UPSa , znaczne wyczerpanie baterii |
| 16. | Wyposażenie | Kabel USB do połączenia UPS-komputer, oprogramowanie na CD do komunikacji UPS-komputer dla Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, i Linux |
| 17. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

## 2. Zasilacze awaryjne do serwerów – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | 1000-1200 VA |
| 2. | Moc rzeczywsita | 600-780 Wat |
| 3. | Architektura | Line-interactive |
| 4. | Maksymalny czas przełączenia na baterię | 3 ms |
| 5. | Liczba, typ gniazd wyj. Z podtrzymaniem zasilania | 2xPL (10A) |
| 6. | Typ gniazda wejściowego | Kabel z wtykiem PL (10A) |
| 7. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 2 minuty |
| 8. | Czas potrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 7 minut |
| 9. | Zakres napięcia wyjściowego w trybie podstawowym | 160-264V |
| 10. | Zimny start | TAK |
| 11. | Port komunikacji | RS232 |
| 12. | Port ochrony RJ11 | TAK |
| 13. | Diody sygnalizacyjne | Praca z sieci zasilajacej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa |
| 14. | Typ obudowy | Desktop |
| 15. | Alarmy dźwiękowe | Praca z baterii, przeciążenia UPSa , znaczne wyczerpanie baterii |
| 16. | Wyposażenie | Kabel RS232 do połączenia UPS-komputer, oprogramowanie na CD do komunikacji UPS-komputer dla Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Linux i Novell Netware 4.x/5.x/6.x. |
| 17. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 18. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

## 3. Drukarka A3 – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |
| 2. | Druk dwustronny | Automatyczny (opcja) |
| 3. | Jakość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| 4. | Szybkość wydruku | 30 str. / min. |
| 5. | Podajnik papieru | Formatu A3 i A4 |
| 6. | Pojemność podajników papieru | Min. 250 arkuszy |
| 7. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, LPT(IEEE1284), Ethernet 10/100 Mbps |
| 8. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 9. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

4. Monitory LCD 19” – 4 sztuki

Parametry:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna | 19” |
| 2. | Typ matrycy | TFT |
| 3. | Wielkość plamki | Max. 0,294 mm |
| 4. | Kąt widzenia | 160° (w pionie), 160° (w poziomie) |
| 5. | Czas reakcji matrycy | Min. 8 ms |
| 6. | Kontrast | Min. 600:1 |
| 7. | Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| 8. | Rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 |
| 9. | Złącza | D-SUB i DVI |
| 10. | Certyfikaty | TCO-99, Deklaracja CE |
| 11. | Inne | Wbudowane głośniki |
| 12. | Wbudowany zasilacz | TAK |
| 13. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

## 5. Monitory LCD 17’’ – 3  sztuki

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | 17’’ |
| 2. | Typ matrycy | TFT |
| 3. | Wielkość plamki | Max. 0,264 mm |
| 4. | Czas reakcji matrycy | Min. 8 ms |
| 5. | Jasność matrycy | Min. 300 cd/m2 |
| 6. | Kontrast | Min. 600:1 |
| 7. | Rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 |
| 8. | Złącza | D-SUB i DVI |
| 9. | Inne | Wbudowane głośniki |
| 10. | Certyfikaty | TCO-99, Deklaracja CE |
| 11. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

6. Stacja robocza – 7 sztuk

Parametry:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Płyta główna rekomendowana przez producenta procesora. |
|  | Chipset | Obsługujący magistralę 800 MHz, PCI-Express |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 taktowany zegarem, co najmniej 3,0GHz z pamięcią L2 2MB bez zintegrowanego kontrolera pamięci lub procesor, co najmniej 2,0GHz z pamięcią L2 1MB ze zintegrowanym kontrolerem pamięci. |
|  | Pamięć RAM | 1 GB DDR2 533MHz lub DDR 400MHz |
|  | Twardy dysk | HDD min. 100 GB SATA z mechanizmem diagnozowania SMART II |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia lub karta AGP 8x (obsługa OpenGL 2.0) |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik |
|  | Zasilacz | Dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, wewnętrzny (wbudowany) |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL |
|  | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, 2 x PCI 1 x PCI-express 1 x RJ45 |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB lub PS2 |
|  | Urządzenie wskazujące | Mysz optyczna USB lub PS2 (dwa przyciski + scroll), podkładka pod mysz |
|  | Zabezpieczenie dostępu do komputera | Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę oraz na linkę zabezpieczającą (tzw Kensington Lock). |
|  | Napęd FDD | 3,5” 1.44MB |
|  | Napęd optyczny | DVD-RW +/- |
|  | Obudowa | - Typu Mini Tower lub Small Mini Tower - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem - Zasilacz min. 305W - komputer musi posiadać lampki kontrolne na przednim panelu służące do sygnalizowania problemów z komputerem. |
|  | System operacyjny | Microsoft® Windows® XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack’iem, wstępnie aktywowany, wraz z nośnikiem/-ami (niewymagający aktywacji przez Internet) |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na: - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych - zdalne wyłączanie komputera w sieci - zdalny restart komputera w sieci - realizowanie funkcji Wake On LAN [WOL] - otrzymywanie informacji WMI [WindowsManagement Instrumentation] |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta - Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem operacyjnym i posiadać certyfikat „Designed for Windows XP” - Certyfikat CE |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Sprzęt w w/w okresie musi być objęty gwarancją producenta Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagany stosownych dokument potwierdzający autoryzację, Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 900x |
|  | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera – do oferty należy dołączyć link strony oraz dokładny opis (wraz z zrzutami ekranowymi) realizacji wymagania. |

## 7. Oprogramowanie biurowe – 7 sztuk

Pakiet Microsoft Office 2003 Small Business Edition PL OEM lub równoważny zgodny w 100% ze standardem w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i posiadające minimum następujące funkcje:

- polskojęzyczny pakiet oprogramowana w skład, którego wchodzą: aplikacja do przetwarzania tekstu, przetwarzania danych (arkusz kalkulacyjny), tworzenia prezentacji multimedialnych,

- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

- możliwość zdalnej instalacji komponentów,

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,

- możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

- w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,

- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

- możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,

- automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, automatyczne wypisywanie hyperlinków,

- możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

- możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI,

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.

## 8. Oprogramowanie systemowe – 6 sztuk

Oprogramowanie systemowe Windows XP Professional SP2 PL wersja BOX.

## 9. Dodatkowo

a) Urządzenie wskazujące – mysz optyczna (USB, dwa przyciski+scroll) – szt. 6

b) Pamięć RAM 512 MB PC2700 DDR333 – szt. 3

c) Pamięć przenośna typu PENDRIVE 2GB – szt. 2