Gryfino, dnia 5 stycznia 2009 r.

ZP/10/2008

Uczestnicy postępowania

Wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, kalibratorów i kontroli przedstawionych w formie pakietów, uwzględniających rodzaj odczynników, ich aplikację na aparat i metodę oznaczenia dla Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego 30 grudnia 2008 r.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w pkt. 3 formularza cenowego przy zużyciu rocznym/miesięcznym miał na myśli jednostkę objętości L (litr), a w pkt. 4 i 5 mL (mililitr)?

Odpowiedź do pytania 1:

Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w pkt. 5 formularza cenowego przy zużyciu rocznym/miesięcznym miał na myśli 18/1,5 krwi kontrolnej dla każdego poziomu L, N, H, czy wymieniona ilość dotyczy zapotrzebowania łącznego?

Odpowiedź do pytania 2:

Podane objętości dotyczą każdego poziomu krwi kontrolnej ,a nie zapotrzebowania łącznego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowaną krwią kontrolną bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości badań.

Odpowiedź do pytania 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ po zmianach.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i krew pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź do pytania 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ po zmianach.