Gryfino, dnia 5 stycznia 2009 r.

ZP/10/2008

Uczestnicy postępowania

Wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, kalibratorów i kontroli przedstawionych w formie pakietów, uwzględniających rodzaj odczynników, ich aplikację na aparat i metodę oznaczenia dla Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło do Zamawiającego 31 grudnia 2008 r.

Pytanie nr 1:

dotyczy zadania nr 1

Czy zamawiający ( pakiet nr 1 poz. 2 i 3 ) w miejsce odczynników : lizującego WBC a 5 L oraz HGB a 5 L dopuści ofertę na jeden odczynnik lizujący dedykowany do analizatora Sysmex K-4500 z uwzględnieniem ilości podanych przez Zamawiającego ?

Uzasadnienie :

Opisane przez Zamawiającego w pakiecie nr 1 poz. 2 i 3  odczynniki są odczynnikami oferowanymi przez producenta aparatu tj. firmę Sysmex,  których nazwy, skład oraz wielkość opakowań zostały opatentowane. Wobec powyższego pozostali producenci odczynników dedykowanych do ww. analizatora zobligowani zostali do opracowania własnych odczynników których skład , nazwy i sposób podłączenia do aparatu ( w tym przypadku ten sam odczynnik            w miejsce dwóch różnych ) odbiegają od składu odczynników wytwarzanych przez producenta. Oferowane odczynniki spełniają wszystkie wymogi analityczne oraz formalno-prawne aby stosować je w ww. urządzeniu w placówkach diagnostycznych służby zdrowia. Oferowane odczynniki gwarantują otrzymywanie wyników badań wiarygodnych i charakteryzujących się najwyższą precyzją na co posiadamy stosowną dokumentacje porównawczą, wymagane certyfikaty oraz opinie użytkowników.

Odpowiedź do pytania 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego odczynnika w miejsce dwóch.