Gryfino, dnia 30.12.2008 r.

Zmiana treści SIWZ

zamówienia pn. dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli przedstawionych w formie pakietów, uwzględniających rodzaj odczynników, ich aplikację na aparat i metodę oznaczenia dla Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia formularz cenowy pakietu I, będący częścią I zamówienia, na pakiet stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące pakietu I:

- Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta  (oświadczenie).

- Do oferty należy załączyć ulotki odczynnikowe potwierdzające wymagany skład chemiczny reagentów.

- Niedopuszczalne jest oferowanie odczynników w opakowaniach wymagających stosowania końcówek przejściowych, innych gwintów czy kształtów (oświadczenie).

- Niedopuszczalne jest ingerencja w ustawienia fabryczne analizatora (oświadczenie).

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek modyfikacji w analizatorze, związanych z podłączeniem oferowanych odczynników (oświadczenie).

- Dla odczynników i krwi kontrolnej wymagane jest  załączenie do oferty  kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako  niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r  oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla krwi kontrolnej. Dla odczynników nie posiadających w składzie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne należy załączyć certyfikat producenta odczynników , potwierdzający, że oferowane odczynniki są bezpieczne zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC.

- Wszystkie odczynniki nie zawierające nawet śladowych ilość związku cyjanków (należy dołączyć oświadczenie ).

- Zastosowanie oferowanych odczynników nie może wiązać się z dokonywaniem ponownej kalibracji aparatu. (oświadczenia).

- Ze względów technologicznych dopuszcza się odczynniki produkowane przez producenta urządzeń (Sysmex K-4500 bądź inne alternatywne odczynniki, które są w pełni kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego aparaturą diagnostyczną (Sysmex K-4500). Kompatybilność ma być udokumentowana przez oferenta dokumentem aprobaty technicznej wydanym przez producenta aparatów, do których odczynniki są oferowane.

- Oferowane odczynniki musza być zarejestrowane w Unii Europejskiej – muszą posiadać dokumenty pozwalające na  ich stosowanie w krajach UE

(do oferty należy załączyć certyfikaty CE dla wszystkich oferowanych odczynników oraz materiałów kontrolnych)

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis aparatów Sysmex K-4500 w oparciu o nowe, nie używane oryginalne części zamienne, oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatów dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu Sysmex K-4500  nie starsze niż z roku 2008

- Zamawiający wymaga aby osoby oddelegowane do serwisowania aparatu (min 2 osoby) były zatrudnione w siedzibie wykonawcy na umowę o pracę na czas nie określony (oświadczenie). Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zapewni udział w kontroli międzynarodowej producenta aparatu  (wymagane certyfikaty na koniec każdego roku uczestnictwa w programie)

- Termin ważności odczynników nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Termin ważności krwi kontrolnej nie krótsza niż 6 tygodni od daty dostawy.

- Dostawy krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem bezpośrednio do pracowni hematologii.

Skład chemiczny odczynników do K-4500

- Płyn do rozcieńczenia:

| substancja | Ilość w litrze g/L |
| --- | --- |
| chlorek sodu | 6,38 g/L |
| kwas borny | 1,0 g/L |
| tetraboran sodu | 0,2 g/L |
| warsenian dwupotasowy | 0,2 g/L |

- Płyn czyszczący:

| substancja | stężenie |
| --- | --- |
| Podchloryn sodu | 5 % |

- Płyn do pomiaru HG:

| substancja | Ilość w litrze g/L |
| --- | --- |
| Siarczyn laurylu sodu | 1,7 g/L |

- Płyn lizujący:

| substancja | Ilość w litrze g/L |
| --- | --- |
| Czwartorzędowe organiczne sole amonowe | 10,2 g/L |
| Chlorek sodowy | 2,0 g/L |

- Termin ważności odczynników nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Termin ważności krwi kontrolnej nie krótszy niż 6 tygodni od daty dostawy.

- Dostawy krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem(harmonogram dostaw dostarczyć wraz z pierwszą dostawą) bezpośrednio do pracowni hematologii.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że termin złożenia ofert oraz ich otwarcia to 12.01.2009 r. a nie jak to błędnie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 12.01.2008 r.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.