Gryfino, dnia 24 lutego 2009 r.

RI.SD.3431-03/09

Uczestnicy postępowania

wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego na termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.02.08 w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje usprawnienia termomodernizacyjne polegające tylko na zmniejszeniu straty ciepła przez przegrody zewnętrzne?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje usprawnienia termomodernizacyjne polegające tylko na zmniejszeniu straty ciepła przez przegrody zewnętrzne.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie powierzchni, kubatury i liczby kondygnacji budynku przewidzianego do termomodernizacji.

Odpowiedź:

Powierzchnia: 4099 m2

Kubatura: brak danych

Ilość kondygnacji budynku internatu: 4

Ilość kondygnacji łącznika i jadalni: 1

Budynek nie posiada pełnej inwentaryzacji jednakże poniżej zamieszczamy rysunki mogące pomoc w sporządzeniu oferty.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- do SIWZ dodaje załączniki nr 8, 9, 10.