SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr ZD.MI.3432- 4/2009

o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8

Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z

w miejscowości Piasek Gm. Cedynia – I ETAP o pow. 1700 m2.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

- Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski 		...................................

- Członek Zarządu - Jerzy Miler				...................................

- Członek Zarządu – Jan Podleśny				...................................

- Członek Zarządu – Maciej Racinowski			...................................

# 5.   Członek Zarządu – Marek Hipsz 				...................................

Gryfino, dnia   …  lutego 2009r.

Część I

INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Telefon: (091) 404 50 00, fax (091) 416 30 02

NIP: 858-15-63-280, REGON 811683985

www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

### Część II

### TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655, zm.2008r. Dz.U. Nr 171 poz.1058) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna – Bielinek w miejscowości Piasek – I ETAP na odcinku 0+434 ÷ 1+345 km, o powierzchni 1700 m2.

Roboty budowlane - CPV:  45.23.32.22-1

Zakres prac obejmuje:

- Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej typu „Polbruk” gr. 6 cm o pow. 1700 m2 na odcinku 0+434 ÷ 1+345 wraz z całym zjazdem;

- Budowa zatoki autobusowej z kamienia brukowego o pow. 200 m2;

- Budowa zjazdów z kamienia brukowego o pow. 280 m2;

- Korekta przebiegu rowu odwadniającego;

- Budowa ścieków podchodnikowych wraz umocnieniem wylotu;

- Wycinka i karczowanie drzew (Wykonawca odkupi od Zamawiającego pozyskane drewno po oszacowaniu ilości, w cenie obowiązującej w Nadleśnictwie Chojna)).

- Uzupełnienie oznakowania pionowego;

- Odtworzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót, będących załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przewiduje realizację w/w zakresu robót podzielić w zależności od posiadanych środków w budżecie. Zakres robót określi Zamawiający a rozliczenie prac nastąpi  kosztorysem powykonawczym na podstawie stawek ustalonych w przedmiarze robót złożonych przez oferenta do przetargu.

Część IV

### OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Część V

### TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopię protokołu bezusterkowego odbioru robót wraz z zaakceptowanym obmiarem robót.

W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

### Część VI

### PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

### Część VII

### INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

### Część VIII

### OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

### Część IX

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 30 października 2009 r.

### Ewentualny wzrost cen materiałów budowlanych bądź robocizny, jaki może nastąpić w okresie realizacji zamówienia Wykonawca uwzględni w swojej cenie ofertowej.

### Część X

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

a w szczególności:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- dysponują potencjałem technicznym,

- spełniają warunki SIWZ .

### Część XI

### DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW DZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ),

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

  - Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków.

  - Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem  kierownika robót), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).

  - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia (dotyczy Kierownika robót).

  - Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 150 000 zł (netto) z podaniem ich  wartości, przedmiotu,  daty i miejsca robót -   zał. nr 5; W przypadku oceny wykonawców wspólnie  ubiegających o zamówienie (konsorcjum)  wielkości  stanowiące o spełnieniu warunków  będą sumowane.

  - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca (zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ),

  - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000 zł.

  - Potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI:

1) ppkt 1.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2.1 Dokumenty o których mowa w pkt 2 ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2 Jeżeli w kraju pochodzenia lub w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wymienionych w pkt. 2 dokumentów zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy o których mowa w pkt 2.1  stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.2 – 1.4) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej),

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w ppkt. 1.1-1.9) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

- pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

4. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

### Część XII

### INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie mniej niż 6 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

- Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie,

- Zapytania należy kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 4045000 wew. 247. Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie,

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ,

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej,

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian,

- W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi,

- Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Pan Arkadiusz Durma – tel. (091) 4045000 wew. 218,

### Część XIII

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca wniesie wadium w wysokości  4.000,00 zł  (słownie: cztery tysiące złotych)

w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 97 1020 4812 0000 0102 0007 7719 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Termin wniesienia wadium do dnia 23 marca 2009r. do godziny 10.30.

### Część XIV

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

### Część XV

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy przygotować według zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

  - Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,

- nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

- wymagany termin/ okres realizacji,

- ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT ) wyliczona na podstawie tabeli przedstawionej w formularzu oferty.

- warunki płatności,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w  niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

- oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

- oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

- oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

- do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

  - Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

- koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana:

„Oferta na budowę chodnika w m. Piasek” – NIE OTWIERAĆ przed 23.03.2009 r. do godz. 11:00”

- koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana:

„Oferta na budowę chodnika w m. Piasek” – NIE OTWIERAĆ przed 23.03.2009 r. do godz. 11:00 tak jak zewnętrzna.

- Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - O ile w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) oraz w zakresie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

- Inne informacje:

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy,

- Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,

- Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego,

- Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych,

- Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ,

- Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Część XVI

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2009 r. do godz. 10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2009r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)

### Część XVII

### KOMISJA PRZETARGOWA

- Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

- W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

- Zmiana i wycofanie ofert:

  - Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

  - Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 3.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

- Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

- Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

- Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Odrzucenie oferty. Oferta może zostać przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ, takich jak:

- nie złożenie wymaganych oświadczeń lub nie spełnienie innych wymagań określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, SIWZ .

- oferta oraz załączone dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język polski,

- cena została podana w walucie obcej,

- dokumenty ofertowe zostały sporządzone wg wzorów niezgodnych z załączonymi do SIWZ,

- ten sam podmiot złożył więcej niż jedną ofertę,

- oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- oferta jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- oferta została złożona przez Wykonawcę  wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

### Część XVIII

### KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Kryterium: 100 % - cena

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

- Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

- Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.

- Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

### Część XIX

### FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż przed upływem terminu składania ofert

### Część XX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 97 1020 4812 0000 0102 0007 7719 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

### Część XXI

### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

### Część XXII

### ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty + 	formularz cenowy		             			- Zał. 	Nr 1

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy  					- Zał.	Nr 2

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 	- Zał.    	Nr 3

- Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia			- Zał. 	Nr 4

- Doświadczenie zawodowe							- Zał. 	Nr 5

- Wykaz sprzętu								- Zał. 	Nr 6

- Wzór umowy 								- Zał.	Nr 7

- Specyfikacje Techniczne                  		                                                         - kpl..      1

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 1

do SIWZ chodnik Piasek

##### OFERTA

Zarząd Powiatu w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  budowę chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z Nawodna – Bielinek w miejscowości Piasek – I ETAP na odcinku 0+434 ÷ 1+345 km, o powierzchni 1700 m2,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeń   w siedzibie Zamawiającego:

- Oferujemy wykonanie robót za cenę brutto:         .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT 	                    .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, który w załączeniu przedkładam.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłych robót.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Udzielamy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.

- Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do 30 października 2009r.

- Akceptujemy przedstawione w projekcie umowy warunki płatności.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ……. do …… niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

......................................, dnia .............................2009 r.

..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć  adresowa Oferenta

- FORMULARZ CENOWY

- Składając w imieniu

...................................................................................................................................................................................

do przetargu nieograniczonego Nr ZD.MI.3432-4/2009 o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8  na budowę chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowości Piasek gm. Cedynia – I ETAP na odcinku 0+434 ÷ 1+345 km o pow. 1700 m2, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją cenową:

| LP | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | (zł) | (zł) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1 |  |  |
| 2 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. | ha | 0,1 |  |  |
| 3 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 8 |  |  |
| 4 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm. | m2 | 500,00 |  |  |
| 5 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm mechanicznie – obok czynnego pasa jezdni (łączna gr.powierzchni 10cm) krotność =2,5 | m2 | 50,00 |  |  |
| 6 | Rozebranie peronu z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 15,00 |  |  |
| 7 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm mechanicznie | m2 | 50,00 |  |  |
| 8 | Transport wewn.materiałów sztukowych pojazdami skrzyniowymi na odległ.do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (mat. z robiórki) 15*0,08*2,7 | t | 3,2 |  |  |
| 9 | Dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5 km (odległość 2 km) krotnośc =3 | t | 3,2 |  |  |
| 10 | Transport wewn.kruszywa łamanego, destruktu z nawierzchni i betonu z ław fundamentowych pojazdami samowyładowczymi na odległ. do 0,5km z załadunkiem mechanicznym 50*0,2*2,4+50*0,1*2,4 | t | 36,0 |  |  |
| 11 | Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0,5 km (odległość 10km) krotność =19 | t | 36,0 |  |  |
| 12 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 5,0 |  |  |
| 13 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 3*0,15 | m3 | 0,5 |  |  |
|  | RAZEM | - | - |  |  |
| 2. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 14 | Zasypywanie istniejącego rowu spycharkami bez specjaln.zagęszcz.nasypu z ziemi dostarczone środ.transp. kołowego (kat. Gr. III-IV)j | m3 | 300,0 |  |  |
| 15 | Zasypywanie istniejącego rowu – warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o łącznej grubości 30 cm krotność =2 | m2 | 300,0 |  |  |
| 16 | Zasypywanie istniejącego rowu – piasek średni | m3 | 200,0 |  |  |
| 17 | Zagęszczania nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II | m3 | 300,0 |  |  |
| 18 | Wykonanie wykopów pod nowe rowy odwadniające | m3 | 250 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| 3. | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 19 | Koryta wykonywane mechanicznie gł.21 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Krotność = 1,05 | m2 | 1700,0 |  |  |
| 20 | Koryta pod konstrukcję zjazdów wykonane mechanicznie gł.61 cm w gruncie kat.II-VI na całej szerokości jezdni (zjazdu+zatoka) krotność=2,05 | m2 | 480,0 |  |  |
| 21 | Mechaniczne profilowanie i zgęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat.I-IV 1700+480 | m2 | 2180,0 |  |  |
| 22 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (łączna gr. 20 cm) krotność =2 | m2 | 480,0 |  |  |
| 23 | Podbudowa chodnika z betonu kruszonego z recyklingu gr.10cm | m2 | 1700,0 |  |  |
| 24 | Podbudowa zjazdów i zatoki z betonu kruszonego z recyklingu gr. 20cm , krotnośc 1,34 | m2 | 480,0 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 25 | Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 5cm (gr.10cm, humus z odkładu) | m2 | 500,0 |  |  |
| 5 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 26 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar- stwowe wykonane mechanicznie-oznakowanie gładkie | m2 | 10,0 |  |  |
| 27 | Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych (demontaż) | szt. | 3,0 |  |  |
| 28 | Pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 5,0 |  |  |
| 29 | Pionowe znaki drogowe–słupki z rur stalowych (nowe) | szt. | 9,0 |  |  |
| 30 | Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 | szt. | 11,0 |  |  |
| 31 | Wygrodzenia dla pieszych (balustrada) | m | 10,0 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| 6. | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 32 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 860,0 |  |  |
| 33 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1700,0 |  |  |
| 34 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 1160,0 |  |  |
| 35 | Nawierzchnie zjazdów z kamienia brukowego na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 280,0 |  |  |
| 36 | Ścieki podchodnikowe | szt | 14,0 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| 7 | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 37 | Zatoki autobusowe z kamienia brukowego na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 200,0 |  |  |
| 38 | Murki ogrodowe z kostki kam. Układane na zaprawie (obudowa drzewa) | m3 | 1,0 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO |  |  |  | x |  |
| W tym podatek VAT |  |  |  | x |  |

Uwaga:

Przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej, zapoznano się z warunkami wykonania roboty i na tej podstawie wypełniono formularz cenowy. Ostateczna cena nie ulegnie zmianie.

................................, dnia .......................2009 r.    	       ................................................................                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 2

do SIWZ chodnik Piasek

# OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

## USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

.......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

......................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam, że:

- posiadam  uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 3

do SIWZ chodnik – Piasek

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 4

do SIWZ chodnik - Piasek

WYKAZ PERSONELU

###### Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Stanowisko (funkcje) | Nazwisko i Imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Staż pracy ogółem | Przebieg pracy zawodowej w podanej funkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik robót |  |  |  |  |
| 2. | Pracownicy: ............................... ............................... ............................... ............................ | .............................................. ............................................... ............................................... ............................................... | ..................... ...................... ...................... ....................... | .................. .................. ................. ................. | ................................ .................................. ................................. ................................. |

Uwaga; Załączyć dokumenty wymagane w Części XI pkt. 1.5. dotyczące uprawnień i przynależności do izby –

kierownika robót.

......................................................, dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 5

do SIWZ chodnik - Piasek

Pieczęć adresowa oferenta

Pieczęć adresowa oferenta

## DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

.......................................................................................................................................................................

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zamawiającego | Zakres wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

......................................................., dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr  6

do SIWZ chodnik - Piasek

## WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

.......................................................................................................................................................

oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

| Wyszczególnienie (typ, model) | Ilość sztuk | Nazwa producenta | Wydajność | Rok produkcji | Forma władania1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Sprzęt |  |  |  |  |  |
| Płytowe zagęszczarki wibracyjne |  |  |  |  |  |
| #### Środki transportu |  |  |  |  |  |
| samochody |  |  |  |  |  |
| inne |  |  |  |  |  |

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr  7

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ chodnik - Piasek

UMOWA Nr ZD/...../2009         PROJEKT

Zawarta w dniu ........................... 2009  roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler   		- Członek Zarządu,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............................................................................., z siedzibą w ....................................................., zarejestrowanym w ............................... pod numerem ....................;   NIP  ................, Pesel ........................  REGON   ............................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej typu „Polbruk” na drodze powiatowej Nr 1386Z w miejscowości Piasek gm.Cedynia, z zastrzeżeniem ust.2.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zakresu zadania w zależności od posiadanych środków w budżecie. Zakres robót określi Zamawiający, a rozliczenie prac nastąpi kosztorysem      powykonawczym, na podstawie cen jednostkowych ustalonych przez oferenta w przetargu.

§ 2

1.  Wartość przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową wynosi brutto  ............................... złotych    (słownie: ................................................................................złotych, w tym podatek VAT:  ........................ zł (słownie: ..................................................................... złotych).

2.  W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego  negocjowania cen jednostkowych.

3.  Końcowa wartość robót zostanie określona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej zawartej w      formularzu   cenowym przez rzeczywistą ilość elementów robót.

4.  Jeżeli w okresie po złożeniu ofert, a datą ostatecznego odbioru robót nastąpi zmiana podatku od towarów i      usług (VAT), Zamawiający dostosuje cenę umowną. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej      korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne     Wykonawcy za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

§ 3

1.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, Zamawiający      zapłaci w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót. Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur częściowych.

2  Fakturę należy wystawić na: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 74-100 Gryfino; ul. Sprzymierzonych 4,      NIP:858-15-62-872. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy wskazany na      fakturze.

§ 4

1. Wykonawca zapewni:

- prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego,

- profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót.

2.  Najpóźniej w dniu przekazania terenu robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zatwierdzony     Projekt organizacji ruchu na czas robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami) .

- Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i  ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu     robót, a także za  wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

§ 5

1.   Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru w osobie ……………………………....................

2.   Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w osobie ..................................

§ 6

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 20 dni od dnia zawarcia niniejszej      umowy.

2.  Roboty objęte niniejszą umową Wykonawca  zakończy w terminie do dnia 30 października 2009 r.      Za  zakończenie umowy przyjmuje się datę dokonania ostatecznego odbioru robót.

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszą umową - terminowo, zgodnie z zasadami       współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

4.  Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.

§ 7

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. kwotę …………………………… zł (słownie ………………………………………………………………………).

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………

- Strony postanawiają , że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty,  o której mowa w ust.1 tj. …….. zł (słownie: …………………………………………….) zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3  zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po okresie rękojmi w przypadku gdy  przegląd pogwarancyjny nie wykaże żadnych usterek i wad.  O zwrot zabezpieczenia Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądu pogwarancyjnego.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie ich usuwania .

- Jeżeli w toku wykonywania robót wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust.1 ulegnie zmianie , to wartość zabezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 i 3 zostanie odpowiednio zmieniona w terminie 7 dni.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą częściowe odbiory robót (np. zanikających lub elementów) oraz     ostateczny odbiór robót po całkowitym zakończeniu zadania.

2. Odbiór częściowy i ostateczny przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia „Wykonawcy” o zakończeniu części lub całości robót i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

3. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektor nadzoru i kierownik robót. O terminie odbioru „Zamawiający” zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co     najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto zamówienia określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie umownego terminu wykonania zamówienia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości zadania brutto określonego w § 2 ust.1 umowy.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy.

§ 10

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może     odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru ostatecznego istnienia wad nie nadających się do     usunięcia, Zamawiający może:

1). jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć  wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie nie dłuższym      niż 14 dni od daty jej ujawnienia.

4.  Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia      wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem      oględzin.

§ 11

Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień     publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA