WYJAŚNIENIE

W przedmiarze robót zał. nr. 7 do SIWZ w poz. 7 omyłkowo wpisano okno dwudzielne z PCV o pow. 4.74 m2. Do wymiany są drzwi zewnętrzne z PCV zamieszczone w wykazie stolarki drzwiowej pod oznaczeniem D1.

W związku z wymianą mniejszej ilości drzwi niż w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej istniejącej w dokumentacji budowlanej przedstawiam faktyczne ilości z oznaczeniem w wykazie:

-   O3 	  - 	szt. 25

-   O5		 –	szt. 1

-   O6		 – 	szt. 1

-   O8		 -	szt. 8

-   O11 	 -	szt. 3

-   O14	 -	szt. 1

-   O15	 - 	szt. 9

-   DB18 	 -	szt. 6

-   D1	  	 -	szt.1