UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZP/…/2011

zawarta dnia …………...2011 r., pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o.

74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000304531 posiadającym NIP 858-179-71-73

reprezentowaną przez:

Jerzego Piwowarczyka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………………………………………………….

Zarejestrowanym w ……………………………………… pod numerem…………………….

NIP    …………………………………………….reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113 , poz. 759 ze. zm.)

- Przedmiotem umowy jest pełen proces technologiczny obróbki przed sterylizacją                       i sterylizację wysokotemperaturową narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, pakietowanie i sterylizację wysokotemperaturową bielizny operacyjnej codziennie                  z wyłączeniem niedziel i świąt w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 formularz cenowy – wykaz asortymentu oraz przywóz własnym środkiem transportu.

- Wykonawca posiada decyzję SANEPIDU zezwalającą na bezpieczny transport przedmiotu zamówienia oraz posiada  uprawnienia do wykonywania działalności zg.             z obowiązującymi przepisami.

§ 2

- Zamawiający będzie przekazywał sprzęt do sterylizacji wysokotemperaturowej codziennie od godziny 16.00 do godziny 19.00 w ilości określonej każdorazowo                  w dokumencie -   PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA – Załącznik  Nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości   transportu  oraz w godzinach transportu,  Zamawiający zobowiązany jest  uzgodnić je ze Wykonawcą co najmniej  24 h przed planowanymi zmianami.

- Punktem wydawania i przyjęć pakietów jest magazyn szpitalny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Parkowej 5 oraz magazyn w Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Nowym Czarniowie 70, 74-105 Nowe Czarnowo, osobą odpowiedzialna za nadzór nad wydawaniem i przyjmowaniem pakietów oraz kontaktów z Wykonawcą  jest pielęgniarka dyżurna.

Osoba  odpowiedzialną za nadzór ze strony wykonawcy jest p. Jolanta Kwietniewska nr telefonu 091 419 21 09

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać sprzęt medyczny od  Zamawiającego, dokonać pełnej obróbki technologicznej  sprzętu medycznego określoną metodą zawartą                      w załączniku nr 3 i zwrócić Zamawiającemu sterylny sprzęt medyczny w  terminie,                     o którym mowa w § 2 ust. 1, chyba, że strony uzgodnią inny termin.

- Koszt każdorazowego transportu zostanie rozliczany oddzielną pozycją na fakturze               w cenie zł netto za każdy transport.

- W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Wykonawca gwarantuje zwiększony zakres usług w stopniu niezbędnym do realizacji świadczeń.

§ 3

- Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy wyłącznie sprzęt medyczny przygotowany zgodnie z  PROCEDURĄ PRZYGOTOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO              U ZAMAWIOAJCEGO PRZED PRZEKAZANIEM GO WYKONAWCY, Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Powierzenie sprzętu medycznego w celu wykonania usługi  będzie potwierdzane dokumentem – PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA, – Załącznik  Nr 1 do niniejszej umowy podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanego sprzętu odbywać się będzie w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany telefonicznie o wszystkich wykrytych na tym etapie nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenia sprzętu, stwierdzone podczas kontroli w komorze przyjmowania, pod warunkiem , że o stwierdzonych uszkodzeniach niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

- Zwrot wysterylizowanego sprzętu medycznego będzie potwierdzany dokumentem PROTOKÓŁ WYDANIA / PRZYJĘCIA, potwierdzającym prawidłowość wykonania usługi, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany sprzęt medyczny od przejęcia go od Zamawiającego do momentu przekazania  wysterylizowanych pakietów.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, którego powstaje materiał sterylny.

- Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego właściwych warunków przechowywania sterylnego materiału, sprzętu medycznego            (pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, optymalna temperatura powietrza 18-22 °C, optymalna wilgotność powietrza 40-55 %, materiał nie narażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne).

- W ramach usługi prowadzona jest pełna dokumentacja zdawczo – odbiorcza, oraz pełna dokumentacja procesowa,  uzyskiwana automatycznie bez udziału personelu z dwóch niezależnych źródeł. Kopia dokumentacji może być udostępniana  Zamawiającemu na każde jego żądanie.

- W przypadku zestawów narzędziowych do każdego zestawu sterylnego dołączony  będzie wewnątrz opakowania podpisany przez pracownika Wykonawcy protokół  „POTWIERDZENIE ILOŚCI NZRZĘDZI W ZESTAWIE”.

- Zamawiający w punkcie przyjęć sterylnego sprzętu dokonuje kontroli jakości opakowań sterylizacyjnych oraz zgodność ilościową przyjmowanego asortymentu z protokołem wydania przyjęcia zał. nr 2. Niezgodności zostaną odnotowane w  w/w protokóle. Uszkodzone pakiety zostaną zwrócone Wykonawcy wraz z kopia protokółu i ponownie wysterylizowane na koszt Wykonawcy

- Zamawiający po otworzeniu zestawu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek  nieprawidłowości ilościowych i jakościowych po odnotowaniu i potwierdzeniu tych   niezgodności  z wykazem  „POTWIERDZENIE ILOŚCI NARZĘDZI W ZESTAWIE” przez  dwie osoby   reprezentujące Zamawiającego. Zamawiający  zobowiązany jest do opisania zaistniałej niezgodności w protokóle „niezgodności dostawy” załącznik nr 4              i przesłania go do Wykonawcy w celu  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w terminie 24 godzin.

- Wykonawca po uzgodnieniu telefonicznie terminu kontroli, raz w roku umożliwi  przedstawicielom Zamawiającego kontrolę procesu technologicznego obróbki  narzędzi skażonych.

§ 4

- Ogólna wartość umowy netto wynosi ……………………… zł (słownie: …………………………………………………..)

Wartość umowy brutto ………………………… zł (słownie ……………………………………………………………………..)

- Za wykonane usługi Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie, którego stawki określa załącznik nr 5 do umowy.

- Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT – ..................................................................................................

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% wartości dostarczonej partii za każdy dzień zwłoki.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca ponosi koszty sterylizacji zastępczej w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy przez okres wyłonienia następcy, nie dłużej niż 3 miesiące.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca tj. usług  złej jakości, częstych uszkodzeń, braków ilościowych narzędzi oraz nieterminowego  wykonania usługi.  Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku 6 – krotnego przesłania protokółu niezgodności dostawy lub wadliwie wykonanej  usługi.

§ 6

- Umowa niniejsza obowiązuje od dnia …………………2011 do dnia ……………….2012.

- W razie istotnego naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także rozwiązanie niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Załączniki nr 1-5 do umowy stanowią jej integralna część.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :					          WYKONAWCA :

Załącznik Nr 1

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA  – wzór

…………………………				 Nazwa i adres zleceniodawcy

…………………………….					…………………………

…………………………….. 				………………………..

Tel.  …………..					………………………..

Fax. ……………					…………………………

| Metoda/ temperatura sterylizacji ……………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa sprzętu medycznego/kod kreskowy | Ilość sprzętu medycznego/ uwagi |

Podpis Zleceniobiorcy:	      		Podpis Zleceniodawcy:

…………………………..                                      ……………………………

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ WYDANIA/ PRZYJĘCIA  - wzór

……………………………….    Nazwa i adres Zleceniodawcy  Data i godzina wydania

……………………..                …………………………………

……………………..                …………………………………

Tel. ……………………           …………………………………

Fax. …………………….          ………………………………..

| Nazwa sprzętu medycznego | Nr identyfikacyjny sprzętu medycznego | Ilość wydana |
| --- | --- | --- |

Uwaga:     Prawidłowy stan opakowań wysterylizowanego sprzętu

medycznego:     tak  /  nie

Podpis Zleceniobiorcy:	      	                        	Podpis Zleceniodawcy

Załącznik Nr 3

Procedura przygotowania

sprzętu medycznego u Zleceniodawcy

przed przekazaniem do Zleceniobiorcy

- Bezpośrednio po użyciu sprzęt medyczny należy poddać procesowi  dezynfekcji wstępnej zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. W przypadku bielizny poddać procesowi prania (bez dezynfekcji).

- Następnie sprzęt medyczny należy  spisać na dokumencie PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA umieszczając przy opisie etykietkę samoprzylepną.

- W przypadku usługi obejmującej transport – przed transportem umieścić sprzęt medyczny w kontenerach transportowych i wraz z dokumentem PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / PRZYJĘCIA ,  przekazać pracownikowi Zleceniobiorcy .

- Po procesie sterylizacji sprzęt medyczny będzie dostarczany z etykietą, na której znajdować się będą informacje dla Zleceniodawcy takie jak  np.

- Nazwa sprzętu medycznego

- Nazwa Klienta

- Data zapakowania

- Data ważności

- Pozostałe części etykiety należy umieścić w dokumentacji pacjenta jako dowód sterylności użytych narzędzi.

6.   Wszystkie uwagi dotyczące  sprzętu medycznego, oraz wykonywanej

usługi powinny być przekazywane w formie pisemnej.

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ  NIEZGODNOŚCI  DOSTAWY

Nr /................................................................................................../  .................  /  .............

Komórka organizacyjna/ Nr / Rok

Producent :..............................................................................................................................................................

Dostawca :  ............................................................................................................................................................

Przewoźnik :  .........................................................................................................................................................

Nazwa niezgodnego przedmiotu dostawy :  ...........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Data dostawy :  ........................................................................................................................................................

Miejsce dostawy :  ..................................................................................................................................................

Zamówienie nr :  .....................................................................................................................................................

Ilość :  .....................................................................................................................................................................

Opis niezgodności :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

DECYZJA  DOTYCZĄCA  DOSTAWY

| Dopuszczenie do stosowania pod warunkiem, że niezgodność będzie usunięta w następnych operacjach |  |
| --- | --- |
| Dopuszczenie do stosowania pod warunkiem, że niezgodność nie wpływa ujemnie na własności użytkowe i funkcjonowanie przedmiotu dostawy |  |
| Naprawa |  |
| Złomowanie |  |

Data i podpis :                                                        Data i podpis

przedstawiciela

.................................................        przewoźnika   .......................................................................

.