SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr ZD.272.06.2011.MI

o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowie w miejscowości Czelin.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT GRYFIŃSKI

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Gryfino, dnia 19 lipca 2010r.

Część I

INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Powiat Gryfiński

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Telefon: (091) 404 50 00, fax (091) 416 30 02

NIP: 858-15-63-280, REGON

www.gryfino.powiat.pl , bip.gryfino.powiat.pl

### Część II

### TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8 z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

Część III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice   w miejscowości Czelin.

Roboty budowlane - CPV:  45.23.32.22-1

I. Zakres prac obejmuje:

- Ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej typu „Polbruk” gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 537 m2;

- Ułożenie wjazdów z kostki betonowej brukowej typu „Polbruk” gr 8 na podsypce cementowo-piaskowej        o pow. 50 m2;

- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na podbudowie betonowej z oporem o długości 281 mb;

- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 na „płask” na podsypce piaskowo-cementowej o dł. 20 mb;

- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30  na podsypce piaskowej o długości  107 m;

- Ręczne plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem – 110 m2;

- Regulacja wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej 1 szt.;

- Regulacja pionowa – zawory „zasuwa” wodna 5 szt.;

- Roboty ziemne, przygotowawcze i transportowe związane z ułożeniem chodnika.

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i przedmiarach robót, będącej załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

II. W oparciu o przedmiot zamówienia obowiązkiem Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie rozliczenia wykonanych robót jest:

- przestrzeganie właściwego prowadzenie dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

- dziennych wpisów określających zakres wykonanych robót,

- dziennych wpisów zużytych materiałów ogółem z podziałem na ich rodzaje i frakcje na wykonany

zakres robót

-      księga obmiarów winna każdorazowo znajdować się w miejscu wykonywania robót.

- Złożenie Zamawiającemu zestawienia zużytych materiałów drogowych ogółem i z podziałem na rodzaj materiałów  wsadowych.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekraczać zakresu robót określonego inwestorskim przedmiarem robót.

- Rozpoczęcie robót danego dnia i ich zakończenie winno być zgłoszone dla wskazanego pracownika Zamawiającego.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych z zachowaniem warunków ustalonych w normach PN-81/B-03020, PN-68/B-06050, PN-S-96025/2000 oraz przepisami BHP. W strefie ewentualnych urządzeń i uzbrojenia drogi w kable telekomunikacyjne i energetyczne należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to poprzez skuteczne zabezpieczenie robót.

### Część IV.

### OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### Część V

### TERMINY PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopię protokołu bezusterkowego odbioru robót wraz z zaakceptowanym obmiarem robót.

W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

### Część VI

### PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

### Część VII

### INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

### Część VIII

### OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

### Część IX

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Oczekiwany termin wykonania zamówienia do 15 września 2011r.

2. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac lub wystąpienia robót dodatkowych.

### Część X

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

- spełniają warunki SIWZ a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość zamówienia.

Część XI

DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW DZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),

1.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (zał. Nr 3 do SIWZ),

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym

  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS.

1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,

1.7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem  kierownika robót), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).

1.8. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 robót o wartości nie mniej niż 80 000 zł brutto każda,  z podaniem ich  wartości, zakresu,  daty i miejsca robót -   zał. nr 5; W przypadku oceny wykonawców wspólnie  ubiegających o zamówienie (konsorcjum)  wielkości  stanowiące o spełnieniu warunków  będą sumowane .

1.9. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpo-wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI:

ppkt 1.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2.1 Dokumenty o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2 Jeżeli w kraju pochodzenia lub w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wymienionych w pkt. 2 dokumentów zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy o których mowa w pkt 2.1  stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.2 – 1.4) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej),

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w ppkt. 1.1-1.8) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

4. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wypełnione załączniki od nr 1-5.

Część XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie mniej niż 6 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert,

Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie,

Zapytania należy kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 4045000 wew. 247.

Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ,

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej,

Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian,

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi,

### Część XIII

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część XIV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

Część XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy przygotować według zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

  - Oferta powinna zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- nazwę i numer rachunku bankowego Wykonawcy,

- nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

- wymagany termin/ okres realizacji,

- ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT ) wyliczona na podstawie tabeli przedstawionej w formularzu oferty.

- warunki płatności,

- oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w  niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

- oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

- oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

- oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. Nr 6 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

- do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

  - Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

- koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana:

„Oferta na odtworzenie chodnika w m.Czelin” – NIE OTWIERAĆ przed 03.08.2011 r. do godz. 1100”

- koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana:

„Oferta na odtworzenie chodnika w m.Czelin” – NIE OTWIERAĆ przed 03.08.2011 r. do godz. 1100” tak jak zewnętrzna.

- Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

1.6  O ile w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć  Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

- Inne informacje:

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy,

- Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych,

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,

- Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego,

- Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych,

- Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ,

- Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część XVI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2011 r. do godz. 10,30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2011 r. o godz. 11,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro)

Część XVII

KOMISJA PRZETARGOWA

- Oceny oferty dokona specjalnie w tym celu powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa

- W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

- Zmiana i wycofanie ofert:

  - Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

  - Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 3.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

- Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji  i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

- Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

- Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Część XVIII

KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Kryterium: 100 % - cena

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

- Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

- Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie  i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.

- Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Część XIX

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

1.  Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty,

wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.  Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,

nie później niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie wcześniej niż przed wniesieniem zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

### Część XX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości zamówienia w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada     2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

2. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.

Część XXI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

Część XXII

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz oferty + 	formularz cenowy		             			- Zał. 	Nr 1

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy  					- Zał.	Nr 2

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 	- Zał.    	Nr 3

- Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia			- Zał. 	Nr 4

- Doświadczenie zawodowe							- Zał. 	Nr 5

- Wzór umowy 								- Zał.	Nr 6

- Specyfikacje Techniczne                  		                                                         - kpl..      3

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 1

do SIWZ chodnik - Czelin

##### OFERTA

Do Zarządu Powiatu Gryfińskiego

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice - Gozdowice  o powierzchni 587 m2 w miejscowości Czelin opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr …………. oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeniowych  w siedzibie Zamawiającego:

Oferujemy wykonanie robót za cenę brutto:         .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT 	                        .............................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

zgodnie z wypełnionym i załączonym przedmiarem robót.

- Cena wskazana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

- Termin wykonywania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15 września 2011r.

- Oświadczamy, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi  SIWZ i SST.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie bezusterkowego protokołu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z obmiarem.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ wymagania i żądania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ i w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu wyznaczonego do składanie ofert.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego jest  ...........................................................  tel. ..............................   fax....................................... e-mail .....................................

- Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Wykonawcy po podpisaniu umowy jest  ...................................................................................................  tel. ..............................   fax....................................... e-mail .....................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 2

do SIWZ chodnik - Czelin

# OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

## ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: 	........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	........................................................................................................

........................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam/my, że:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- mam/my odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 3

do SIWZ chodnik – Czelin

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

........................................................................................................

nr telefonu: ....................................

nr faksu:     ....................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami).

................................ dnia..............................                                .........................................................

( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

Pieczęć adresowa oferenta

Załącznik Nr 4

do SIWZ chodnik - Czelin

WYKAZ PERSONELU

###### Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

| Lp. | Stanowisko (funkcje) | Nazwisko i Imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Staż pracy ogółem | Przebieg pracy zawodowej w podanej funkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik robót |  |  |  |  |
| 2. | Pracownicy: ............................... ............................... ............................... ............................ | .............................................. ............................................... ............................................... ............................................... | ..................... ...................... ...................... ....................... | .................. .................. ................. ................. | ................................ .................................. ................................. ................................. |

Uwaga; Proszę złożyć informację zgodnie z § 1 ust.1 pkt.6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r..Nr 226 poz.1817), w sprawie danych kierownika robót, który jest przewidziany do realizacji przedmiotu zamówienia.

......................................................, dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 5

do SIWZ chodnik - Czelin

Pieczęć adresowa oferenta

Pieczęć adresowa oferenta

## DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

.......................................................................................................................................................................

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zamawiającego | Zakres wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

......................................................., dn. ..................................

..............................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

załącznik Nr  6

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ chodnik - Czelin

U M O W A    ............... /2011       (PROJEKT}

zawarta w dniu .......................... 2011 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 	- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler 			- Członek Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą ...................................................................,  w imieniu którego działa:

.........................................................     -    Prezes

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) o wartości poniżej kwoty określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8.

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odtworzenie chodnika i zjazdów w

miejscowości Czelin w ciągu drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowie o powierzchni

łącznej 587 m2, wraz z  robotami towarzyszącymi wymienionymi w SIWZ i ujętymi w przedmiarze

robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszą umową - terminowo, zgodnie z

zasadami  współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Integralną częścią niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa.

§ 2

Roboty budowlane wykonane zostaną w terminie do 15 września 2011r.

§ 3

W przypadku zwiększenia zakresu robót nie objętych niniejszą umową, o wartości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego, Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres dodatkowych robót i związane z tym wynagrodzenie oraz terminy zostaną określone odrębną umową.

§ 4

- Do wykonania robót objętych niniejsza umową Wykonawca użyje własnych maszyn, urządzeń i wyrobów budowlanych z tego tytułu nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Jakość stosowanych wyrobów budowlanych musi odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych.

- Na żądanie Zamawiającego lub  Inspektora Nadzoru  Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały i sprzęt użyty do wykonania przedmiotu umowy spełniają wymogi, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

- Zamawiający może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcę na plac wyrobów budowlanych. Koszt badań ponosi Zamawiający a w przypadku negatywnych aprobat technicznych Wykonawca.

§ 5

Do obowiązków stron należy:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przed rozpoczęciem robót przedstawić zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji robót na czas ich trwania. Projekt opracować zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.– w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

- wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. dokumentację powykonawczą, protokoły badań, atesty,  niezbędne świadectwa kontroli jakości,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie czystego  całego terenu robót .

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie robót zanikających.

§ 6

1.   Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana ............................................,

w ..................................,  tel. ............................. posiadającego uprawnienia nr ...............................

2.    Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ................................... tel. ....................

posiadającego uprawnienia nr.......................

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.).

§ 7

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie zakończenia robót budowlanych objętych umową.

- W terminie 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

- Odbiór zostanie przeprowadzony przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru, na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

- W dniu zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości zastosowanych wyrobów budowlanych.

- Zamawiający może odmówić odbioru robót w razie gdy nie zostały one wykonane w całości lub gdy Wykonawca nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ustępie 4 .

- W razie, gdy w trakcie odbioru lub w okresie 10 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia. Niezależnie od możliwości zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający  może odpowiednio obniżyć kwotę wynagrodzenia, a gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, Wykonawca w terminie 7 dni usunie wszelkie zgłoszone wady.

- O usunięciu zgłoszonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.

- W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie odbioru zastrzeżeń, odbiór staje się końcowy.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie brutto ............................................ złotych (słownie: ..............................................................................................................................................................

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego w oparciu o obmiar robót oraz bezusterkowy protokół odbioru robót.

- Strony ustalają, że termin płatności wynosi do 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru robót.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto:

............................................................................................................................................................

- Fakturę należy wystawiać na:

Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280.

- Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca udziela rękojmi na prace objęte niniejszą umową na okres 3 lat.

2.  W ramach rękojmi Wykonawca nieodpłatnie usunie wszelkie  wady zaistniałe w okresie jej

obowiązywania - w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 10

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 8 tj. kwotę ................... zł (słownie: ............................................................................................................................................................).

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..............................................................................................................................................................

- Strony postanawiają , że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty,  o której mowa w ust 1 tj. ....... zł (słownie: ............................................................. zł) zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3  zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po okresie rękojmi w przypadku gdy  przegląd po okresie obowiązywania rękojmi nie wykaże żadnych usterek i wad. O zwrot zabezpieczenia Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądu najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem okresu obowiązywania rękojmi.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania .

- Jeżeli w toku wykonywania robót wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ulegnie zmianie , to wartość zabezpieczeń, o którym mowa w ustępach 1 i 3 zostanie odpowiednio zmieniona w terminie 7 dni.

§ 11

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za zwłokę w wykonaniu prac w stosunku do terminu wskazanego w § 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia , o którym mowa w § 8 za każdy dzień zwłoki ,

- za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w stosunku do terminu o którym mowa w § 7 ust. 7. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia , o którym mowa w § 8  za każdy dzień zwłoki ,

- za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 w wysokości 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia , o którym mowa w  § 8 .

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, w stosunku do terminu wskazanego w  § 8 ust.3  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia , o którym mowa w § 8, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					                        	WYKONAWCA:

Załącznik Nr  7

do SIWZ chodnik - Czelin

Pieczęć  adresowa Oferenta

- FORMULARZ CENOWY

- Składając w imieniu ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

do przetargu nieograniczonego nr ZD.272.06.2011.MI o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8  na odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice– Gozdowie w miejscowości Czelin, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną :

| LP | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | (zł) | (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: 1.rozebranie krawężników beton. 15x30 o dług. 302 mb. 2. płytki chodnikowe 35x35 o pow. 225 m2, 3. płytki chodnikowe 50x50 o pow. 285 m2, 4. kostka sześcienna „Trelinka” o pow. 39 m2, 5. nawierzchnia betonowa gr. do 10 cm o pow.6 m2 6. transport materiałów rozbiórk. na odległ. do 5 km. | ryczałt |  |  |  |
| 2 | Wykonanie mechanicznego koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 537,0 |  |  |
| 3 | Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.10 cm kat. III-IV | m2 | 537,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 537,00 |  |  |
| 5 | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem | m | 281,00 |  |  |
| 6 | Ustawienie krawężnika betonowego na płask o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 | m | 20,00 |  |  |
| 7 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową | m | 107,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegiełka) betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cem.-piask. | m2 | 537,00 |  |  |
| 9 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdy – grub. warstwy po zag. 15cm. Łączna grub. warstwy 15cm. | m2 | 50,00 |  |  |
| 10 | Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 11 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 50,00 |  |  |
| 12 | Ręczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą | m2 | 110 |  |  |
| 13 | Regulacje pionowe – zawory wodne 5szt. oraz wpust uliczny kanalizacji deszczowej szt.1 | ryczałt | 6 |  |  |
|  | RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |

Uwaga:

Przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej, zapoznano się z warunkami wykonania roboty i na tej podstawie wypełniono formularz cenowy. Ostateczna cena nie ulegnie zmianie.

......................................, dnia .............................2011r.

................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)