Trzcińsko-Zdrój, dnia 24.10.2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju działając w oparciu o Ustawę z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę OLEJU OPAŁOWEGO”

- Opis przedmiotu zamówienia.

- przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą ok. 50.000 litrów (w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodną z charakterystyką jakościową wymaganą polską normą PN-C-96024, a w szczególności:

- temperatura zapłonu: nie niższa niż 61º C,

- zawartość siarki: nie więcej niż 0,2% m/m,

- wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg

- zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg

- temperatura płynięcia: nie wyższa niż – 20 º C

- wymogi dodatkowe:

- dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy na adres zamawiającego,

- płatność przelewem na konto oferenta w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

- realizacja dostaw sukcesywnie w ciągu trwania umowy (projekt umowy – zał. nr 3).

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 . Cena ma obejmować wszystkie upusty, rabaty, dowóz i inne koszty.

- do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.5

- oferenci sporządzą oferty zgodnie z wymogami „Przetargu nieograniczonego”. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

- oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- oferta wraz załącznikami  musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

- upoważnienie do podpisywania ofert musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

- wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

- W przypadku gdy oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.

- oferent składa tylko jedną ofertę.

- oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- oferent zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w wewnętrznej zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego oraz oznaczonej „Oferta na dostawę oleju opałowego nie otwierać przed 17.11.2011 r. godz. 1030, koperta zewnętrzna pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Oferenta zaadresowana na adres zamawiającego, opisana tak jak wewnętrzna .

- oferent może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie przed upływem terminu składania ofert.

- oferent nie może wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

ł)     oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,  z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, a oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji,

że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Złożenie oferty.

Oferty należy składać do dnia 17.11.2011r. do godz. 1000 w Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku-Zdroju,

ul. Aleja Róż 1, 74-510 TRZCIŃSKO ZDRÓJ,

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 17.11.2011r. o godz.1030

5 . Dokumenty wymagane w ofercie

- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (załącznik nr 2 )

- oświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

- oświadczenie, że oferent jest/nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT.

- Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się wyłącznie CENĄ BRUTTO

- Wybór oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrany zostanie oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1000 litrów oleju opałowego.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa zgodna z zał. nr 3 do niniejszego przetargu nieograniczonego, w miejscu i terminie określonym w powiadomieniu o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Uwaga: ilości dostarczane do zamawiającego uznawane będą według rzeczywistego wskazania przez licznik, nie będą brane pod uwagę zmiany temperatury zewnętrznej przy dostarczaniu oleju zwiększające lub zmniejszające dostawę.

- Osoba uprawniona do kontaktu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest

p. Przemysław Puterko

tel. (091) 4-14-80-60 w godz. 700 - 1500 dni robocze.

- Termin realizacji zamówienia.

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Okres związania  ofertą.

Dostawca lub wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu składania ofert.

- Zapytania, wyjaśnienia i uzupełnienia zaproszenia do składania oferty cenowej.

Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, zamawiający udzieli odpowiedzi na pisemne zapytania, które otrzyma, co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert, rozsyłając treść odpowiedzi do wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zamówienie w postępowaniu na dostawę oleju opałowego bez ujawniania źródła zapytania.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM PLUS  mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

- Cenę OLEJU OPAŁOWEGO należy podać na dzień  24.10.2011r.

- Załączniki do niniejszego przetargu:

- formularz oferty								– zał. nr 1

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych 	– zał. nr 2

- wzór umowy na dostawę oleju opałowego zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony umowy 		– zał. nr 3