# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**ZAKUP I DOSTAWA KARDIOMONITORA I MIKROSKOPU**

**DLA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE SP. Z O.O.**

**ZAMAWIAJACY: SZPITAL Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.**

## ul. Parkowa 5

**74-100 GRYFINO**

***ZATWIERDZIŁ:***

Gryfino, dnia ...............................

### Część I INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: **Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.**

Adres Zamawiającego: **ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino**

Telefon: **(091) 416 20 01, fax (091) 416 20 01**

NIP: 8581797173, REGON 320481747

bip.gryfino.powiat.pl

### Część II TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

### Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Kardiomonitor wymagane parametry:**

1. Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 4,5 kg Rozmiar max 310 x 140 x 263 mm.

2. Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy LCD TFT.

3. Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowej przewodowej.

4. Ilość kanałów dynamicznych min. 8.

5. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów z min. 96 godz.

6. Zasilanie monitora 230V/50Hz.

7. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy.

8. Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora.

9. Instrukcja w języku polskim.

10. Obsługa monitora przy pomocy pokrętła i przycisków.

11. Funkcja zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie co najmniej 40 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych.

12. Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”.

Pomiar EKG/ ST/RESP

13. Zakres pomiarowy HR 15 ~ 300 bpm.

14. Przewód EKG z 3 końcówkami EKG.

15. Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV.

16. Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s.

Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną

17. Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego.

18. Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 270 mmHg.

19. Tryb pracy ręczny.

20. Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 960 minut.

21. Mankiety dla dorosłych oraz przewód łączący mankiet z monitorem.

Pomiar saturacji i pletyzmografia

22. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu.

23. Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem.

**Mikroskop Laboratoryjno-Badawczy do pracy w jasnym polu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Optyka korygowana na nieskończoność; | | |
| - Wbudowana czterogniazdowa miska obiektywowa; | | |
| - Amortyzowany stół mechaniczny z funkcją powrotu do płaszczyzny ostrości (tzw. "refocusing"); | | |
| - Stół o wymiarach 216 x150 mm i zakresie przesuwu 78x54 mm; | | |
| - Wbudowana w pełni centrowalna przysłona polowa; | | |
| - Wbudowany w podstawę oświetlacz halogenowy o mocy 30W; | | |
| - Wymiana żarówki z przodu statywu bez konieczności użycia narzędzi; | | |
| - Ogniskowanie mikro i makro w jednej osi; | | |
| - Skok ogniskowania mikro: 0,2 mm na obrót; | | |
| - Skok ogniskowania makro: 37,7 mm na obrót; | | |
| - Sprzęgło pozwalające na dostosowanie oporu ruchu pokrętła makro;  - Możliwość rozbudowy mikroskopu w przyszłości o :kontrast fazowy, fluorescencję, ciemne pole, nasadki konsultacyjne; | | |
|  | | |
| **Nasadka binokularowa** | | |
| Obrotowa w zakresie 360 stopni | | |
|  | | |
| Nachylenie pod kątem 30 stopni | | |
| Regulacja odległości międzyocznej w zakresie 47-75 mm | | |
|  | | |
| **Okulary o powiększeniu 10x** | | |
| Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii | | |
| Pole widzenia 20 mm | | |
| Możliwość montażu siatek i podziałek | | |
| **Kondensor Abbego o aperturze numerycznej N.A. 1.25** | | |
| Wbudowana diafragma aperturowa - typ listkowy | | |
| Wyskalowane pozycje dla każdego z obiektywów | | |
| Filtr niebieski 33 mm | | |
| **Obiektywy o długości optycznej 60 mm** | | |
| Plan Achromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 7mm (F.O.V.20) |
| Achromat LWD 20X A N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm |
| Plan Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.65mm (F.O.V.20) |
| Plan Achromat 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23mm (F.O.V.20) |

Dostawa i montaż sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko dostawcy.

### Część IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia – 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

### Część V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Część VI DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**1.** **Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia** zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

**1.1** Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy **formularz ofertowy**, sporządzony według wzoru **stanowiącego zał. nr 1 do** SIWZ

**1.2.** Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie **z zał. nr 2** do SIWZ)

Część VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie.
3. Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr **(091) 4162109**. Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej.
6. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Andrzej Krzemiński – nr tel. 603854593, e-mail: andrzejkrzeminski@wp.pl.

### Część VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**Część IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od dnia wyznaczonego do składania ofert.

**Część X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. **Opis sposobu przygotowywania ofert:**
   1. Ofertę należy przygotować wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
   2. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.
   3. Oferta powinna zawierać:
2. Nazwę i dokładny adres Wykonawcy;
3. Datę sporządzenia oferty;
4. Nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)
5. Wymagany termin/ okres realizacji;
6. Ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego (cyfrowo i słownie) – cena w tym podatek VAT -wynikającą z przemnożenia ilości z cenami jednostkowymi;
7. Warunki płatności;
8. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
9. Oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ;
10. Oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany **30** dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert;
11. Oświadczenie, że wzór umowy stanowiący **zał. nr 3** do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń;
12. Do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ;
13. Do oferty należy dołączyć opis proponowanego produktu z nazwą handlową, fotografiami i parametrami technicznymi.
    1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty ofertowe musi być oznakowana w następujący sposób: **„PRZETARG NA ZAKUP KARDIOMONITORA I MIKROSKOPU DLA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE SP. Z O.O. – NIE OTWIERAĆ PRZED 07.12.2011 r. do godz.1100”**.
14. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.

1.5 O ile w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

**2. Inne informacje:**

2.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

* 1. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.
  2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
  3. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.
  5. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
  6. Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  7. Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ.
  8. Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Część XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 07.12.2011 r. do godz. 10.30 w sekretariacie Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.12.2011 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.**

**Część XII KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
3. **Cena – 100 %**

**Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.**

1. Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.
2. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

**Część XIII FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY**

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**Część XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**Część XV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

### Część XVI OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Część nr 1 – Kardiomonitor.

Część nr 2 – Mikroskop.

### Część XVII PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

**Część XVIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Formularz oferty na wykonanie robót - Zał. Nr 1
2. Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy - Zał. Nr 2
3. Wzór umowy - Zał. Nr 3