Gryfino, dnia 05 grudnia 2011 r.

ZATWIERDZAM

..................................................

ZP/13/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

tel. (091) 416-23-54, fax (091) 416-21-09

www.bip.gryfino.powiat.pl;  sekretariat@szpital-gryfino.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonania testów immunologicznych.

Zamawiający wymaga, aby ilości oferowanych produktów odpowiadały ilościom określonym przez Zamawiającego w zał. nr 1a do niniejszej SIWZ.

Analizator musi spełniać następujące warunki:

- Analizator rok produkcji  2011;

- Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim;

- Typ pomiaru- metoda immunoenzymatyczna;

- Stała gotowość aparatu do pracy;

- Aparat nie wymagający wykonania czynności startowych (płukanie wstawianie odczynników, usuwanie zużytych odczynników i materiałów);

- Aparat bezigłowy - brak możliwości kontaminacji;

- Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów;

- Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu o długich terminach ważności min. 6 miesięcy);

- Stabilna krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu;

- Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym;

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta;

- Jednakowy koszt dla pojedynczego badania i badania serii;

- Maksymalna objętość badanej próbki 250 μl (surowica i osocze);

- Możliwość oznaczania DDimerów z liniowością 10 000 ng/ml bez rozcieńczania;

- W celu standaryzacji badań analizator i odczynniki od tego samego producenta;

- Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania;

- Deklaracja CE dla aparatu i odczynników;

- Z pierwszą dostawą dołączyć wykaz substancji niebezpiecznych oraz metodyk w języku polskim;

IV. Termin realizacji zamówienia

Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie wg zamówień składanych przez Zamawiającego           w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zapewni dostawę towaru własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych

warunków.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców ww. warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty zostały wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikacji.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć, że spełnia warunki dotyczące:

1.1.

1)	 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenia muszą mieć formę pisemną. Oświadczenia należy złożyć na formularzu,

którego wzór dołączono do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2).

Oprócz ww. oświadczeń każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.5.	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

1.6. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania              o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia,         z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie. Należy wykazać się trzema dostawami. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy odczynników o wartości nie mniejszej niż wartość składanej przez Wykonawcę oferty w niniejszym postępowaniu. Dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są referencje wystawione przez odbiorców. Informację o zrealizowanych dostawach należy sporządzić w układzie:

- nazwa, adres, nr telefonu odbiorcy, na rzecz którego zrealizowano zamówienie;

- przedmiot dostawy;

- wartość brutto zamówienia;

- data wykonania zamówienia;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI pkt. 1.2.-1.4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.1-1.6.) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej)

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

- warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w pkt. 1.1 oraz 1.6.) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

- pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą  elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino

nr  – faksu: (091) 416-21-09, wew. 175;  adres e-mail: sekretariat@szpital-gryfino.pl;

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Andrzej Krzemiński tel. 603854593;

Z w/w osobą można się kontaktować telefonicznie w dni robocze w godz. 800 – 1500.

3. Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy zwrócili się         z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy potwierdzili otrzymanie SIWZ wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania jego źródła oraz na własnej stronie internetowej.

4.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VIII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.

3. Formularz ofertowy i szczegółowy formularz cenowy muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym.

4. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte i ponumerowane; Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być czytelne i parafowane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

5. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

6. Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),

- oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikacji mogą być przedstawione                   w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

8.Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania próbek oferowanych towarów.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.,           ul. Niepodległości 39, do 16 grudnia 2011 r. do godz. 11.00.

- Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach.

  - Koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itd.), zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana: PRZETARG NA ZAKUP ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ PRZED 16.12.2011 r. GODZ. 12.00.

  - koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania koperty wewnętrznej, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na Zamawiającego

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty wewnętrznej.

- Miejsce otwarcia ofert: w sekretariacie Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39 - dnia 16.12.2011 r. o godz. 12:00.

- Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

XII. Sposób obliczenia ceny

1. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie:

- cen jednostkowych poszczególnych produktów,

- wartości poszczególnych produktów (cena jednostkowa x ilość).

Przy określaniu ceny i wartości poszczególnych produktów należy podać kwoty netto, brutto               i VAT.

2. Ceny podane w ofercie Zamawiający traktuje jako niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, z wyłączeniem przypadków ujętych w punkcie 3.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy                         w przypadku zmian obowiązujących stawek podatku VAT.

4. Ceny ofertowe należy przedstawić na formularzu cenowym, którego wzór stanowi zał. nr 1 niniejszej SIWZ.

XIII. Kryteria wyboru oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium cenowego.

2. Znaczenie kryterium wynosi 100%.

3. W związku z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty każda część będzie rozpatrywana niezależnie.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty            w celu zawarcia umowy

Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się                 o udzielenie zamówienia o dokonanym wyborze, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych.

XV. Warunki umowy zawieranej w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 4a i 4b do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania

Wykonawcom, których interes prawny dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759).

XVIII. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenie zamówień uzupełniających do kwoty stanowiącej 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ustawy pzp. Zamówieniem uzupełniającym może zostać objęty zakup odczynników.

Załączniki do niniejszej specyfikacji

1. załącznik nr 1 - wzór formularza cenowego

2. załącznik nr 2 - wzór oświadczeń w trybie art. 22

3. załącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego

4. załącznik nr 4a i 4b - wzór umowy

5. załącznik nr 5 – doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę produktów wg załącznika nr 1, w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że:

1)	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadam wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie niniejszego zadania;

____________________________________________

(miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Firmy)

Załącznik nr 3

.............................. 							...........................................

pieczęć Wykonawcy 								miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

przetarg nieograniczony na zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania testów immunologicznych dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

I. Dane wykonawcy

1) nazwa wykonawcy ..................................................................................................................

2) adres wykonawcy .................................................................................................................

................................................................................................................

3) NIP..................................................................................................................

4) REGON..............................................................................................................................

5) telefony..............................................................................................................................

6) faks..............................................................................................................................

7) adres elektroniczny .....................................................................................................................

8) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Firmy, zgodnie z zasadami

reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym:

...............................................................................................................................

............................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy

Termin realizacji zamówienia

Oświadczam, że będę realizować zamówienie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania

umowy.

............................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy

Załącznik nr 5

# DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz dostaw o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia zrealizowanych przez ostatnie 3 lata:

| Opis zrealizowanych dostaw o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia | Wartość dostaw | Data realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia – wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

## ............................ , dn. .......................                         ..............................................................

( podpis uprawnionego przedstawiciela)